1：

| ITEM NO. | SPECIFICATION |
| --- | --- |
| WH3070 WH3072 | 19 x 145/ 0.12mmx1C （2AWG） |

2：CONSTRUCTION

| CONDUCTOR | Material | ： | OFC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Size | ： | 35.16 mm2 |
|  | Stranding | ： | （145/ 0.12mm）x 19 |
| JACKET | Material | ： | PVC |
|  | Diameter | ： | 12.0 mm |

3：CHARACTERISTICS

1：CONDUCTOR RESISTANCE 0.70Ω/KM at 20℃↓ 2：SAFETY ELECTRIC CURRENT 160A 3：DIELECTRIC STRENGTH： 1000V/1M